**生产设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 台件数 | 用途 | 制造企业 |
| 1 | 流水生产线 | / | 1套 | 生产整组包装 | 伟通机械设备有限公司 |
| 2 | 加压测试台 | / | 2套 | 滤芯强度测试 | 自组装 |
| 3 | 组装工具 | / | 2套 | 组件生产 | 自组装 |
| 4 | 周转箱 | / | 20套 | 组件，物料临时放置 | 厦门闽立泉实业有限公司 |
| 5 | 消毒池 | / | 1套 | 生产设备消毒 | 进周铁铁件加工厂 |
| 6 | 紫外灯 | / | 7支 | 滤材杀菌 | 自组装 |
| 7 | 手工打包机 | / | 1套 | 成品包装 | 自组装 |
| 8 | 注塑机 | 160T | 2台 | 注塑件生产 | 震雄集团 |
| 9 | 点胶机 | ZQT0039 | 1台 | 碳棒组件生产 | 瑞发机械加工厂 |
| 10 | 转动焊接机 | 004 | 1台 | 滤芯焊接 | 凯尔博精密机械有限公司 |
| 11 | 试气机 | ZDWJ002 | 1台 | 泄漏测试 | 瑞发机械加工厂 |
| 12 | 热收缩 模机 | 落地式热收缩机 | 1台 | 滤芯生产 | 冠得机械有限公司 |
| 13 | 封口机 | SF-B500 | 1台 | 成品包装 | 兴业机械设备有限公司 |

**检测设备清单**

| 序号 | 名称及规格 | 财产编号 | 数量 | 用途 | 制造商名称 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平PL602-L | 70030020 | 1 | 化学试验，成份分析 | Mettler-Toledo(梅特勒-托利多） | 实验室 |
| 2 | 高压灭菌器MLS3020CH | 70030021 | 1 | 灭菌 | 鸟取三洋电机有限公司 | 实验室 |
| 3 | 浊度计2100Q | 70030023 | 1 | 浊度测试 | HACH | 实验室 |
| 4 | 余氯测试笔 PC-II | 70030025 | 1 | 余氯测试 | HACH | 实验室 |
| 5 | 超声波清洗器US10300A | 70030026 | 1 | 容器，产品清洗 | 北京优晟联合科技有限公司 | 实验室 |
| 6 | 电热恒温干燥箱WGL-125B | 70030027 | 1 | 仪器烘干，产品测试 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 实验室 |
| 7 | 三工位滤水寿命测试机 | 70020181 | 1 | 滤芯寿命测试 | 自组装 | 实验室 |
| 8 | 爆破压测试机 | 70020380 | 1 | 滤强度测试 | 自组装 | 实验室 |
| 9 | 生化培养箱SPX-150B | 70030029 | 1 | 细菌培养 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 实验室 |